МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Кафедра технической эксплуатации авиационных

электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов

В. В. Глухов

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным работам

по дисциплине

«АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

для студентов специальности 131000

всех форм обучения

Часть I

Москва 2006

ББК 6Ф6.5

Г55

Рецензент канд. техн. наук, доц. Ю.С. Соловьёв

Глухов В.В.

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Автоматика и управление». Часть I. –М.:МГТУ ГА,

Данные методические указания издаются в соответствии с учебным планом для студентов специальности всех форм обучений.

Рассмотрены и одобрены на заседаниях кафедры и методического совета.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Датчиками систем автоматического управления (САУ) называются устройства или комплексы устройств, которые обеспечивают получение или преобразование первичной информации о физических величинах, характеризующих состояние объекта управления и его систем.

В отличие от приборов, которые снабжают визуальной информацией человека-оператора, датчики выдают информацию соответствующим блокам САУ для последующей обработки и использования при решении задач регулирования и управления. Так, в САУ с обратными связями датчики сигналов совместно с элементами сравнения выдают информацию об ошибке или отклонении регулировочной величины от заданного уровня и преобразуют эту информацию в сигнал, удобный для дальнейшей обработки.

Как правило, входная величина датчика имеет одинаковую физическую природу с регулируемой величиной (линейное и угловое перемещение, частота вращения вала, давление, температура и т.д.), а выходная величина – электрический сигнал (ток, напряжение, частота).

Датчик первичной информации в общем случае состоит из воспринимающего чувствительного элемента и одного или нескольких промежуточных (дополнительны) преобразователей сигнала в электрический ток. Если промежуточных (дополнительных) преобразований сигнала не требуется (например, в термопаре, фотоэлементе и т.д.), то понятие датчик и чувствительный элемент совпадают.

При возникновении необходимости получения от датчика электрического выходного сигнала, пропорционального изменениям входного сигнала, кроме чувствительного элемента в датчике имеются дополнительные устройства, преобразующие промежуточный сигнал в электрический выходной сигнал. Такие промежуточные преобразующие устройства (например, потенциометрические преобразователи в датчиках давления) в инженерной практике тоже называют датчиками сигналов, так как они могут быть использованы как самостоятельные датчики при линейных или угловых перемещениях. Следует отметить, что в сложных САУ датчиками являются целые подсистемы, то есть датчиками могут быть сложные устройства, состоящие из множества элементов.

Датчики электрических сигналов по принципу действия можно разбить на три группы:

- параметрические (потенциометрические, индуктивные, емкостные и т.д.);

- индукционные (индукционные, сельсинные, трансформаторные и т.д.);

- генераторные (термопары, фотодатчики, пьезодатчики и т.д.).

Основными характеристиками датчиков являются:

Статическая характеристика , которая показывает функциональную зависимость выходной величины  от входной величины ;

Коэффициент усиления или чувствительность:

который является приращением выходной величины  к приращению входной величине ;

Порог чувствительности датчика, который определяется наименьшим изменением входной величины , которое вызывает изменение  на величину большую, чем уровень шума на выходе датчика;

Погрешности датчика, которые определяются величиной отклонения реальной статической характеристики от идеальной;

Номинальная мощность, которая определяется максимально допустимой мощностью, длительно рассеиваемой в электрических цепях датчика без нарушения его нормальной работы;

Мощность входного сигнала, которая определяется максимально допустимой мощностью Х без нарушения работы датчика.

Рассмотрим основные схемы включения датчиков.

Типовая нереверсивная схема параметрического датчика приведена на рис. В.1 Она состоит из источника питания  и двух последовательно соединенных сопротивлений. Одно из которых является сопротивлением нагрузки , с которого снимается выходное напряжение , другое сопротивление , относящееся непосредственно к датчику, изменяет свои параметры в зависимости от изменения измеряемой величины .

Рис.В.1. Типовая нереверсивная схема включения датчика.

Типовые реверсивные схемы включения датчиков возможны двух вариантов:

дифференциальные – с источниками на постоянном и переменном токах, представлены на рис.В.2;

мостовые, представлены на рис.В.3.

Рис.В.2. Типовые дифференциальные схемы включения датчиков:

а – с источником на постоянном токе;

б – с источником на переменном токе;

Рис.В.3. Типовая мостовая схема включения датчиков с источниками как на постоянно так и на переменном токах

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ

Цель работы

Целью работы является изучение устройства и принципа действия потенциометрических датчиков, а также приобретение практических навыков по определению основных характеристик и основных отказов при их эксплуатации.

Общие сведения

Электромеханической устройство, состоящее из активного сопротивления и скользящего по нему контакта – щетки (подвижного контакта), представляет собой реостат. Реостат может служить датчиком углового и линейного перемещений (рис.1.1.) и относится к группе параметрических датчиков.

Рис.1.1. Реостатная схема датчика линейного (углового) перемещения.

Однако, чаще всего реостат включают по схеме делителя напряжения (рис.1.2.) и называют в этом случае потенциометрическим датчиком или потенциометром.

Такой потенциометр можно отнести к группе параметрических датчиков, у которых в зависимости от входной величины Х кроме сопротивления датчика  меняется и сопротивление нагрузки .

Рис.1.2. Потенциометрический датчик.

При этом .

где  – сопротивление между началом потенциометра и щеткой;

– сопротивление между концом потенциометра и щеткой;

– сопротивление потенциометра.

Потенциометрические датчики классифицируются:

По диапазону перемещения подвижного контакта:

а) с ограниченным перемещением;

б) с неограниченным (более 360°) перемещением (спиральные винтовые потенциометры);

По характеру намотки:

а) ламельные;

б) проволочные;

в) пленочные;

По способу включения:

а) реостатные;

б) ненагруженные и нагруженные делители;

По характеру воспроизведения функций:

а) линейные;

б) функциональные.

По точности воспроизведения сигнала в зависимости от разброса сопротивления  и ошибке по линейности статической характеристики потенциометрические датчики делятся на три класса точности (1-й класс наиболее точный).

Основными эксплуатационными характеристиками потенциометров являются:

1. Статическая характеристика и статическая чувствительность;

2. Номинальная величина активного сопротивления;

3. Номинальная мощность рассеивания;

4. Уровень собственных шумов;

5. Износоустойчивость и вибропрочность;

6. Стабильность величины сопротивления.

Статическая характеристика определяет функциональную зависимость выходного напряжения потенциометра от перемещения его движка (для установившегося процесса).

Статическая чувствительность характеризуется крутизной статической характеристики и определяется как приращение напряжения на единицу линейного или углового перемещения щетки.

Номинальная величина активного сопротивления характеризуется значением активного сопротивления, полученного после изготовления потенциометра.

Номинальная мощность рассеивания определяется максимально допустимой мощностью, длительно рассеиваемой на сопротивлении потенциометра без нарушения его нормальной работы.

Уровень собственных шумов оценивают по величине ложного сигнала, появляющегося на выходе потенциометра в следствии мгновенных нарушений контакта, возникающих при больших скоростях перемещения или вибрации движка.

Износоустойчивость определяется числом перемещений движка до нарушения нормальной работы потенциометра.

Вибропрочность оценивается временем, в течении которого потенциометр выдерживает колебания с заданным ускорением в заданном диапазоне частот.

Расчет потенциометра обычно сводится к определению статической характеристики и температурного режима обмотки.

Статическая характеристика ненагруженного потенциометра (согласно ранее данному определению) будет линейна (рис.1.3. прямая 1) и выразится в виде

(1.1)

или в относительных единицах

где  - напряжение на выходе потенциометрического датчика при ;

X –  величина перемещения подвижного контакта (щетки) потенциометрического датчика;

- чувствительность потенциометрического датчика;

- напряжение питания потенциометрического датчика;

L   - длина потенциометрического датчика;

- относительное перемещение щетки потенциометрического датчика.

Однако в реальных условиях потенциометрический  датчик нагружен входным сопротивлением последующего звена системы автоматического управления, которое будем считать нагрузкой потенциометрического датчика и обозначать .

Схема включения нагруженного потенциометра показана на рис.1.4.

Рис.1.3. Статические характеристики потенциометрического датчика в относительных единицах для разных .

Рис.1.4. Схема нагруженного потенциометрического датчика.

Нагрузка  потенциометрического датчика оказывает шунтирующее действие сопротивлению  и поэтому влияет на выходное напряжение. Таким образом, подключение нагрузочного сопротивления к выходу потенциометра влияет на величину выходного напряжения и вызывает ошибку-погрешность, величина которой выражается в абсолютных или относительных единицах.

Величина этой ошибки зависит от отношения  и она тем больше, чем больше это отношение (рис.1.3.).

Для случая (рис.1.4)

(1.2)

(1.3)

где  ,  ,   (1.4) – (1.6)

Подставляя выражения (1.5) и (1.6) в выражение (1.3), получим

(1.7)

Из выражения (1.2) с учетом (1.7) и (1.4) можно получить

(1.8)

Так как  , то выражение (1.8) можно записать в виде

или

(1.9)

Выражение (1.9) для статической характеристики потенциометрического датчика преобразуется к виду

(1.10)

или  в относительных единицах

(1.11)

Статическая характеристика нагруженного потенциометрического датчика для различных значений приведена на рис.1.3 (кривые 2 и 3).

При  отношение , тогда  и выражение (1.11) преобразуется в выражение (1.1) для ненагруженного потенциометра.

Абсолютная ошибка влияния нагрузки будет

а относительная

(1.12)

С учетом выражений (1.1) и (1.10) относительная ошибка выразится

(1.13)

или

(1.14)

На рис.1.5 приведены графические зависимости относительных ошибок потенциометрических датчиков при различных  в зависимости от относительного перемещения его щетки (схема на рис.1.4.).

Значение Х, при котором ошибка максимальная определяется из уравнения

и с учетом выражения (1.14) равно . При этом максимальная ошибка согласно выражению (1.14) при  будет равна

Рис.1.5. Графические зависимости относительных ошибок потенциометрического датчика для различных .

Существуют различные схемы включения потенциометрических датчиков. Некоторые схемы включения потенциометрических датчиков приведены на рис.1.6.а, б, в, г, д, е.

Одним из основных недостатков потенциометрических датчиков является их низкая надежность, которая проявляется в обрыве обмотки, потере контакта щетки и короткого замыкания витков обмотки на определенных ее участках.

Применение метода резервирования для повышения надежности потенциометрических датчиков не всегда эффективно и связанно с повышением габаритов, веса, стоимости и т.д. Этих недостатков можно в значительной мере избежать, если применить метод равнопотенциальных соединений.

Рис.1.6. Схемы включения потенциометрических датчиков:

а – нереверсивная схема включения;

б, в, г, д, е – реверсивные схемы включения.

Этот метод основан на том, что резервированный узел заменяется параллельно работающими элементами (обычно двумя), каждый из которых разбит на участки так, чтобы можно было осуществить соединения точек деления одного с соответствующими точками равного потенциала другого элемента.

Число равнопотенциальных соединений выбирается таким образом, чтобы отклонение выходного параметра от минимального значения в случаи отказа было такое же, что и при отказе элемента в резервированном узле при обычном поэлементном резервировании.

Преимущества метода равнопотенциальных соединений можно рассмотреть на примере двух параллельно включенных потенциометров для случая обрыва обмотки одного из них, если при этом оценку безопасности работы вести по отклонению значения выходного напряжения от его номинального значения.

На рис.1.7.а приведена одна из широко применяемых схем включения двух потенциометров, в которой заземлены средние точки потенциометров и источника питания; на рис.1.7.б – схема включения тех же потенциометров, но с введенными равнопотенциальными соединениями.

Рис.1.7. Схемы включения двух потенциометров:

а) с заземлением средних точек потенциометров и источника питания;

б) с введенными равнопотенциальными соединениями.

В схемах приняты следующие обозначения: – напряжение питания потенциометров;  и  – соответственно сопротивление и длина обмотки потенциометра;  – сопротивление нагрузки;  – напряжение на сопротивлении нагрузки;  – линейное перемещение движка потенциометра относительно среднего (нулевого) положения; а – точка обрыва одного из потенциометров.

На рис.1.8 показаны зависимости , приведенные к единичному напряжению питания.

Рис.1.8. Зависимости , приведенные к единичному напряжению питания для схем на рис.1.7.

Здесь цифрами обозначены: 1 – зависимость выходного напряжения от перемещения движка потенциометра; 2, 3 – зависимости выходного напряжения от перемещения движка потенциометра в случае обрыва одного из потенциометров в точке а соответственно для схем, изображенных на рис.1.7.а и 1.7.б.

Характеристики 1, 2, 3 приводятся для случая, когда абсцисса точки обрыва , а число введенных равнопотенциальных связей равно 8.

На рис.1.9.а показана схема включения потенциометра с заземленной средней точкой, а на рис.1.9.б – схема того же потенциометра с соответствующими равно потенциальными точками, полученными с помощью последовательно включенной цепочки сопротивлений R.

Рис.1.9. Схемы включения потенциометра:

а) – с заземленной средней точкой;

б) – с применением соединений его точек с соответствующими равнопотениальными точками, полученными с помощью последовательно включенной цепочки сопротивлений.

На рис.1.10 даны зависимости , приведенные к единичному напряжению источника питания для схем, изображенных на рис.1.9 (;  – абсцисса точки обрыва; число введенных равнопотенциальных соединений 6).

Как и на рис.1.8 цифрой 1 обозначена зависимость выходного напряжения от перемещения движка потенциометра, а 2, 3 – зависимости выходного напряжения от перемещения движка для случая обрыва потенциометра в точке а соответственно для схем включения на рис.1.9.а и 1.9.б.

Необходимо отметить, что повышение надежности потенциометра, включенного по схеме, показанной на рис 1.9.б, имеет место при условии, что надежность цепочки последовательно включенных сопротивлений значительно выше, чем самого потенциометра.

Анализ проведенных характеристик позволяет отметить, что метод равнопотенциальных соединений обеспечивает значительное повышение надежности.

Рис.1.10. Зависимости , приведенные к единичному напряжению питания для схем на рис.1.9.

С конструкцией потенциометрических датчиков можно ознакомиться в лаборатории при выполнении работы, по имеющимся в ней стендам.

Обычно потенциометрические датчики являются пропорциональным звеном.

Достоинства: потенциометрические датчики обеспечивают высокую точность и стабильность характеристик, конструктивно просты, имеют малый вес и габариты, допускают питание постоянным и переменным током.

Рис. 1.11 Схемы потенциометрических датчиков.

Недостатки: наличие скользящего контакта, сравнительно большой порог чувствительности и невысокая чувствительность ( В/мм), а так же невысокая надежность.

Описание лабораторной установки.

Лабораторная установка состоит из двух панелей. На одной панели смонтированы два потенциометрических датчика типа ПЛ-2, которые с помощью переключателя S2 соединяются между собой по 5-и различным схемам, представленным на рис.1.11. С помощью переключателя S4 можно соединить датчики по схеме эквипотенциального (равнопотенципального) соединения (рис.1.12). Переключатель S3 подключает к схеме два различных значения сопротивления нагрузки. С помощью переключателей S5, S7 и S6, S8 вводятся неисправности в различные места обмотки сопротивления датчика 1 и датчика 2 соответственно (на схеме не показаны). Вольтметр PU1 предназначен для снятия статических характеристик потенциометрического преобразователя.

Переключатель S1 подает питание + 27 В на лабораторную установку.

На второй панели лабораторной установки представлены схема лабораторной установки (рис.1.13), схемы соединения потенциометрических датчиков (рис.1.12, 1.13) и потенциометрические датчики типа ПЛ-2, используемые в работе.

Рис. 1.12 Схемы включения потенциометрических датчиков с равнопотенциальным соединением.

Рис. 1.13 Электрическая схема лабораторной установки

Задание.

1. Снять и построить статические характеристики нереверсивного потенциометрического преобразователя в режиме холостого хода и в режиме нагрузки при различных значениях Rн при исправном потенциометрическом датчике.

2. Снять и построить статические характеристики реверсивного потенциометрического преобразователя в режиме холостого хода и в режиме нагрузки при различных значениях Rн при исправном потенциометрическом датчике.

3. Для пунктов 1 и 2 задания определить чувствительность и максимальную относительную погрешность, вносимую нагрузкой.

Методика проведения испытаний.

Перед началом испытаний получите у преподавателя вариант работы.

По пункту 1 задания.

Включите питание потенциометрических датчиков с помощью выключателей S1. Установите переключатель S2 в положение 1. Для снятия статической характеристики нереверсивного потенциометрического преобразователя выполните последовательно пункты а, б, в, г таблицы 1, установив переключатели в положения, соответствующие пунктам а, б, в, г и номеру Вашего варианта.

Таблица 1.

|  | а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переключатели | S3 | S4 – S8 | S3 | S4 – S8 | S3 | S2 – S8 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| Вариант | Положение переключателей |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |

Постройте график по результатам измерений, полученным в пунктах а, б, в, г в одних осях координат.

Вращать движок потенциометров через 15°, ведя отсчет по «черной» шкале задатчика от 0° до 330°.

По пункту 2 задания.

Для снятия статистических характеристик реверсивного потенциометрического преобразователя выполните последовательно пункты а, б, в, г, д, е, ж таблицы 2, установив переключатели S2 – S8 в положения, соответствующие пунктам а, б, в, г, д, е, ж и номеру Вашего варианта.

Постройте графики по результатам испытаний, полученным в пунктах а, б, в совместно; пунктам г, д, е, ж совместно.

Вращать движок потенциометров через 30°, ведя отсчет по «красной» шкале задатчика от -165° до +165°.

Таблица 2

| Пункт | а | б | в | г | д | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ручки | S2 | S3 | S4–S8 | S2 | S3 | S4–S8 | S2 | S3 | S4–S8 | S2 | S3 | S4–S8 | S2 | S3 | S4–S8 | S2 | S3 | S4–S8 |
| Пункты | Положение переключателей |
| 1 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 4 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |

Указания к составлению отчета.

Отчет должен содержать:

1. Принципиальные электрические схемы исследованных потенциометрических датчиков.

2. Таблицы измерений.

3. Графики статических характеристик исследованных потенциометрических датчиков.

4. Величины чувствительности, погрешностей исследованных потенциометрических датчиков.

5. Выводы к работе.

Контрольные вопросы.

1. Какое назначение и какие особенности схем включения потенциометрических датчиков?

2. Получите аналитические выражения для статических характеристик простейших схем ненагруженного и нагруженного потенциометрического датчика.

3. Определите аналитически и получите графически абсолютную и относительную ошибки потенциометрических датчиков.

4. Назовите основные отказы потенциометрических датчиков и укажите методы повышения их надежности.

5. Рассмотрите метод равнопотенциальных соединений для повышения надежности потенциометрических датчиков.

6. Назовите достоинства и недостатки потенциометрических датчиков.

Литература.

1. Колосов С.П. и др. Элементы автоматики. М.: Машиностроение, 1970.

2. Красовский А.А. Поспелов Г.С. Основы автоматики и технической кибернетики. М.: ГЭИ, 1972.

3. Аскерко В.С. Техническая электроника и элементы авиационных автоматических устройств. Ч. П. М.: ВИИА им. Жуковского, 1975.

4. Белевцев А.Т. Потенциометры. М.: Машиностроение, 1969.

Содержание.

| Введение. Основные понятия и определения…..................................................... | 3 |
| --- | --- |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1………………………………………………….. | 5 |
| Цель работы….…………………………………………………………………….. | 5 |
| Общие сведения….……………………………….................................................... | 5 |
| Описание лабораторной установки….………….................................................... | 14 |
| Задание………………….………………………………………………………...... | 16 |
| Методика проведения испытаний…..…………………………………………….. | 16 |
| Указания к составлению отчета.………………………………………………….. | 17 |
| Контрольные вопросы.……………………………………………………………. | 17 |
| Литература…………………………………………………………………………. | 18 |