# Приложение № 1

Утверждено приказом Ректора

№ 19 от 24. 01. 2003 г.

## ИНСТРУКЦИЯ

по оценке состояния учебного, научно – исследовательского и технологического оборудования в подразделениях МГТУ ГА

1. Оценка состояния учебного, научно – исследовательского и технологического оборудования ( учебных лабораторий, установок, стендов, агрегатов и т.п. ) на кафедрах и в отделах МГТУ ГА производится комиссией в следующем составе:

Председатель комиссии: декан факультета ( для учебного оборудования ); начальник НИС ( для научно – исследовательского оборудования ).

Члены комиссии: начальник ООТ; член Комитета по ОТ; заведующий кафедрой, заведующий лабораторией; научный руководитель темы; ведущий инженер установки.

2. Комиссии для освидетельствования предъявляются смонтированное оборудование и нормативная документация:

- описание помещения                      ( см. приложение № 2 )

( содержит краткие сведения о наличии вредных факторов (вредные вещества, избыточное тепло, ионизирующие излучения, СВЧ, шум, вибрация и т.п.), способах защиты от них, освещенности, воздухообмене в помещении, наличием средств пожаротушения ).

Описание помещения подписывается руководителем подразделения

- комплект организационно – распорядительных документов

( должностные инструкции, приказы, распоряжения, акты, журналы и др. );

- паспорта и сертификаты на агрегаты, приборы, стенды, установки;

- копии распоряжений о назначении ответственных за работу на оборудовании и перечень лиц, допущенных к работе на нем;

- документы аттестации и инструктажа по технике безопасности лиц, допущенных к работе на оборудовании;

- утвержденные инструкции по технике безопасности при эксплуатации оборудования.

Все измерительные приборы предъявляемого оборудования лабораторий НИС должны иметь действующие свидетельства, паспорта и клейма государственных или внутриведомственных проверок.

3. Для проведения учебных или научно – исследовательских работ с применением радиоактивных источников и источников ионизирующих излучений необходимо иметь санитарный паспорт от городской СЭС.

4. Разрешение на проведение работ и занятий оформляется актом оценки ( в трех экземплярах ), который подписывается членами комиссии и утверждается проректором МГТУ ГА по направлению

( приложения № 3,4 ).

Один экземпляр утвержденного акта передается в отдел охраны труда, один экземпляр хранится у руководителя структурного подразделения и один экземпляр находится в помещении, где расположено принятое оборудование.

5. Перед началом модернизации оборудования или его демонтажа руководитель подразделения обязан служебной запиской сообщить об этом в отдел охраны труда.

6. При модернизации оборудования или изменении технологических процессов, а также условий, обеспечивающих безопасность работы на нем, оборудование необходимо вновь предъявить для сдачи комиссии.